## BRANCH_UPS
Sr.No. | SOL ID | Branch Name | Branch UPS SL. No. | Branch UPS KVA | ATM UPS SL. No. | ATM UPS KVA | ATM ID | Remark,if any
2 | 192410 | RASULGARH | 0304/UPS/PG 1 | 5 KVA | IV110202043 |  | A1192410 | NA
3 | 277100 | MANDARBASTA | 140300M011001 | 3KVA/2.1KW | NA | NA | N1277100 | no separate UPS
4 | 680700 | PIPILI | 100806511 | 150889 | IVO91551769 | B0000003194 | N2680700 | NA
5 | 982700 | GAMBHARIMUNDA | 131212149810198 | 3KVA | THERE IS NO SEPARATE UPS FOR ATM | NIL | D1982700 | THERE IS NO SEPARATE UPS FOR ATM. ONLY 1 UPS AVAILABL IN BRANCH FOR BOTH ATM AND BRANCH USE.
6 | 184920 | KIIT | X7120902772 | 20 KVA | NA | NA | NA | NIL
7 | 765500 | Madanpur | BBS0141 | 03 | BBS0142 (Onsite ATM) | 3 | N1765500
[5 empty] | Offsite ATM UPS serial number not found, Battery serial number-MOQ06529U |  | A2765500
8 | 722900 | PATHARGADIA | II091011209 | 5KVA | OTHA9864 | 2KVA | N2722900 | Branch UPS is not providing the required back up when main lines goes off
9 | 185220 | AIGINIA | XI-121103763,XI-121103764 | 3KVA/96V | 310022011BB6332001655 | 1KVA/0.8KW | O1009120 | -
10 | 143810 | janpath | V095106512 | 3KVA | V095106513 | 3KVA | 143810
11 | 737600 | uttarasasan | IV093716413 | 03KVA | IV130605597 | 02KVA | N2737600
12 | 764800 | KALARAHANGA | 1090100144 | 3KVA | BBS0139 | 3KVA | n1764800
13 | 86910 | BDA COMPLEX | V200803813 | 1. 5KVA | XI101208609 | 1. 2KVA | B1086910 | The atm usp is burn from last 3 months and from last 3 months the usp section give one standby ups and we give the serial no of the standby UPS
14 | 296900 | Chhaitana | 1084509511 | 3.0 KVA
15 | 055300 | CBB | P41B17K00059 | 10KVA | - | - | - | -
16 | 150420 | HBD | 190302056 | 5KV | 150806863 | 2KV | D1150420
17 | 197710 | KHURDA | IT131010476 | 5KV
18 | 45220 | KHURDA | OTHA9854 | 3KV
| 45220 | KHURDA | BBS0140 | 3KV
19 | 322000 | BIRAHAREKRISHNAPUR | I092205166 | 3KV | N10707706 | 1KV
20 | 379300 | CO BBSR
21 | 166120 | Chandrasekharpur | OTHA6897 | 3 KVA | NA | NA | NA
|  | Chandrasekharpur | OTHA0525 | 3KVA | NA | NA | NA
23 | 737300 | JANKIA |  |  | BBSR0258
24 | 024220 | Bhubaneswar | V070206306 | 5KVA
(Market Building)
25 | 150320 | Orissa legislative assembly | OTHA0521 | 03 kva | OTHA0521 | 03 | D1150320
26 | 764700 | kantabada | I190201544 | 3kva | BBS0246 | 3kva
27 | 765600 | padanpur | 3EAM131212149810002 | 3KVA/2.1kw | na | na | na
28 | 172110 | dhauli | 11700200971 | 3kva
29 | 150520 | HOTEL KALINGA ASHOK | AVO/1505/B/3KVA/01 | 3KVA | NIL | NIL | NIL
30 | 79920 | NAYAPALLI | AVO/0799/B/3KVA/02 | 3KVA | NA | NA | NA | NA
31 | 160710 | JATNI | V095106510 | 3.0 | V095106510 | 3.0 | D2160710 | WORKING
| 160710 | JATNI | II10808949 | 3.0 | - | - | - | NOT WORKING
33 | 204400 | NAGAPUR | II110201220 | 3KVA | 140300M011038 | 3KVA | N120440
34 | 120610 | Ravi Talkies | 1064306016 | 5 KVA | XT130301683 | 2 KVA | B1120610 | Nil
35 | 738200 | Bhingarpur | 1404215 | 5 KVA | 1306307 | 5 | N1738200 | NA
36 | 225500 | SALIADAM COLONY | IVO93615318 | 3kva | IO70200287 | 3kva | N3225500 | WORKING
37 | 741600 | TARABOI | XI111208940 | 3KVA | 140300M011023 | 3KVA | N1741600
38 | 49510 | SAHID NAGAR | II41210400 | 5KVA | 1001/UPS/PG144 | 3KVA | B1049510
39 | 766700 | MANCHESWAR | 140300M011035 | 3KVA
40 | 796800 | Haripur | 1404207 | 5 KVA | 1404207 |  |  | Single UPS for both branch and ATM .
41 | 737300 | JANKIA | IV09221766196V | 3KVA | BBSR0258 | 3KVA | D737300
42 | 177310 | Sijiput | 900061906140131 | 6KVA/5.4Kw | NA | NA | NA | NA
43 | 766600 | siripur | 140300M011034 | 3KVA